## Hoja de cálculo V1
HOJA DE CALCULO PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS Y COTIZACION
PREGUNTAS GENERALES | “¿A nombre de quién preparo la información?” Guarda el nombre (sin apellidos) y úsalo en las siguientes respuestas para generar confianza. “¿Que tipo de persona es usted?” Opciones: persona natural unidad residencial establecimiento comercial Guarda el tipo de cliente que sea según su respuesta y úsalo para tipificarlo Después de recibir el nombre, continúa con: “Perfecto , para darte la mejor recomendación necesito algunos datos básicos.” RECOLECCIÓN DE DATOS (UNO A UNO, SIN AGRUPAR) 1 “¿Cuál es el volumen de la piscina (m³)?” Si no lo sabe: “¿Podrías decirme las medidas aproximadas (largo, ancho y profundidad media en m)?” Acción: almacenar V = largo × ancho × profundidad (usar Pr_m = 1.35 m si no se da). 2 “¿A qué temperatura te gustaría climatizar el agua (°C)? Piscinas → 28 a 32 °C ¦ Jacuzzis → 34 a 38 °C.” Acción: guardar T_w. Si no responde → 30 °C (piscina) o 35 °C (jacuzzi) como estimado. 3 “¿En qué ciudad o municipio está ubicada la piscina?” Acción: consultar internamente T_a (temperatura ambiente promedio anual) y HR (humedad relativa promedio) según ubicación. 4 “¿Usas manta térmica o cobertor en tu piscina o jacuzzi?” Acción interna: fs = 0.5 (si sí) o fs = 1.0 (si no). No mencionar el valor de fs al cliente. 5 “¿Cuentas con 220 V en el sitio? ¿Sabes si la conexión es monofásica (-2EF) o trifásica (-3EF)? Si no estás seguro, lo verificamos en la visita.” No mencionar ni explicar los sufijos internamente.
1) INDIQUE PARAMETROS INICIALES
Dimensiones piscina / Jacuzzi | Ancho | - |  | m | Se refiere al ancho que tiene el cuerpo de agua | Volumen | V | 50 | m³ | Se refiere al volumen que tiene el cuerpo de agua, piscina / jacuzzi
| Largo | - |  | m | Se refiere al largo que tiene el cuerpo de agua | Area | A_p | 37.037 | m² | Se refiere a la area que tiene el cuerpo de agua
| Profundidad | Pr_m | 1.35 | m | Se refiere a la profundidad media que tiene el cuerpo de agua | Municipio del país | Este valor depende de la ubicación que indique el cliente | vv | 0.5 | Velocidad del aire constante en todo el país [m/s]
Condiciones de temperatura | Temperatura de climatización | T_w | 30 | °C | Se refiere a la Temperatura a la que quiere aumentar el cuerpo de agua | Humedad relativa del aire | HR | 75 | % | Se refiere a la humedad relativa, esta depende de la ubicación donde se encuentre el cuerpo de agua
| Temperatura ambiente | T_a | 14 | °C | Se refiere a la Temperatura del aire, esta depende de la ubicación donde se encuentre el cuerpo de agua | Uso de manta térmica | fs | SI | NO | Pregunta cerrada para conocer la piscina cuenta con cobertor térmico
1) CARGA TÉRMICA
1) Carga por evaporización |  |  |  |  | 2) Carga por convección
Entalía de vaporización | esta variable es una constante que se refiere a la entalpía de vaporización del agua | hfg | 2400 | kJ/kg | Factor de cobertor térmico | fs = 0.5 si hay manta térmica, 1.0 si no. # esta constante es generado por un condicional, el cual indica cuando el cliente indique si cubre la piscina o no. Este factor es producido por la interacción con el cliente. | fs | 1 | -
Presión de saturación | Esta operación genera una presión a la temperatura del agua | pws | 4242.45 | Pa | Coeficiente de convección | valor que cuantifica la transferencia de calor entre una superficie y un fluido por unidad de área y diferencia de temperatura | h_c | 9.08 | W/m² °C
Presión de saturación | la cual se refiere a la presión de saturación a la temperatura del aire ambiente | pws_a | 1598.4635 | Pa | Diferencia de temperatura | esta variable es generado por una operación de diferencia de temperatura | DT | 16 | °C
Presión de vapor | la cual se refiere a la presión del vapor en función de la variable pws_a y la variable HR, la cual se refiere a la humedad relativa relacionada con la ubicación donde está la piscina o jacuzzi. | pwa | 1198.8476 | Pa | Carga por convección | transferencia de calor que ocurre por el movimiento físico de un fluido | Q_conv | 5.3807 | kW
Diferencia de presión | Diferencia entre la presión de saturación del aire y del agua | Dp | 2.644 | kPa | 4) Carga por conducción
Coeficiente de vaporización | esta operación genera una variable que se refiere al coeficiente de evaporización. | h_evap | 14.8259 | W/m² | Carga por conducción | transferencia de energía a través del contacto directo, que puede ser una pérdida de calor desde el agua hacia las paredes y el suelo de la piscina | Q_cond | 4.263 | kW
Carga por evaporización | Carga por evaporización | Q_evap | 9.8839 | kW
5) Carga por radiación |  |  |  |  | Carga térmica para calefacción de piscina
Conversión de temperatura | Conversión de temperatura | T_wa | 303 | °K | Carga térmica total | Carga térmica total | Q_total | 25.578 | kW
Conversión de temperatura | Conversión de temperatura | T_aa | 287 | °K
Coficiente de emisividad para el agua | Este valor puede variar ligeramente dependiendo de factores como la longitud de onda de la radiación y la temperatura. | eps | 5.67e-08 | - | Carga por energía térmica
Operación en la temperatura | esta variable es generado por una operación, se refiere una operación donde se eleva a la potencia 4 | T_waa | 8428892481 | °K^4 | Calor especifico del agua | Calor especifico del agua | Cp | 4.18 | kJ/kg°C
Operación en la temperatura | esta variable es generado por una operación, se refiere una operación donde se eleva a la potencia 4 | T_aaa | 6784652161 | °K^4 | Densidad del agua | Densidad del agua | Ro | 998 | kg/m³
Diferencia de temperatura por operación | esta variable es generado por una operación de diferencia de temperatura en unidades de °K^4 | DTC | 3001170752.2 | °K^4 | Diferencial de temperatura | Diferencial de temperatura | Dtt | 18 | °C
Carga por radiación | El calor por evaporación en una piscina es la pérdida de energía térmica que ocurre cuando parte del agua superficial se transforma en vapor y pasa al aire. | Q_rad | 6.0504 | kW | Energía térmica | Energía térmica | q_ter | 1042.91 | kWh
2) SELECCIÓN DE EQUIPOS
Inventario de equipos INVERTER |  |  |  |  | Inventario de equipos INVERTER
Referencia | Capacidad comercial | Capacidad por selección |  |  | Referencia | Costo (IVA no incluido) | Capacidad por selección
BCAH-I-80-32-2EF | 80 000 BTU/h | 20 | kW | VENTA | BCAH-I-80-32-2EF | 7521008 | 20 | kW | VENTA
BCAH-I-112-32-XEF | 112 000 BTU/h | 30 | kW | VENTA | BCAH-I-112-32-XEF | 10605042 | 30 | kW | VENTA
BCAH-I-153-32-XEF | 150 000 BTU/h | 40 | kW | VENTA | BCAH-I-153-32-XEF | 14411765 | 40 | kW | VENTA
Inventario de equipos ON/OFF |  |  |  |  | Inventario de equipos ON/OFF
BCAH-96-410-XEF | 96 000 BTU/h | 27 | kW | ALQUILER | BCAH-96-410-XEF | 10605042 | 27 | kW | ALQUILER
BCAH-140-410-3EF | 140 000 BTU/h | 42 | kW | ALQUILER | BCAH-140-410-3EF | 14411765 | 42 | kW | ALQUILER
CRITERIO DE SELECCIÓN ON OFF |  |  |  |  | CRITERIO DE SELECCIÓN INVERTER
1) | Si 3 < P_cal ≤ 26,9: Seleccionar (1 × BCAH-96-410-XEF) |  |  | 1) | Si 3 ≤ P_cal ≤ 20: Seleccionar (1 × BCAH-I-80-32-2EF)
2) | Si 26,9 < P_cal ≤ 41,9: Seleccionar (1 × BCAH-140-410-3EF) |  |  | 2) | Si 20 < P_cal ≤ 30: Seleccionar (1 × BCAH-I-112-32-XEF)
3) | Si 41,9 < P_cal ≤ 53,9: Seleccionar (2 × BCAH-96-410-3EF) |  |  | 3) | Si 30 < P_cal ≤ 40: Seleccionar (1 × BCAH-I-150-32-XEF)
4) | Si 53,9 < P_cal ≤ 80,9: Seleccionar (3 × BCAH-96-410-XEF) |  |  | 4) | Si 40 < P_cal ≤ 59.9: Seleccionar (2 × BCAH-I-112-32-XEF)
5) | Si 80,9 < P_cal ≤ 83,9: Seleccionar (2 × BCAH-140-410-3EF) |  |  | 5) | Si 59.9 < P_cal ≤ 80: Seleccionar (2 × BCAH-I-150-32-XEF)
6) | Si 83,9 < P_cal ≤ 126: Seleccionar (3 × BCAH-140-410-3EF) |  |  | 6) | Si 80 < P_cal ≤ 89.9: Seleccionar (3 × BCAH-I-112-32-XEF)
7) | Si P_cal > 126: combinar unidades BCAH-140-410-3EF hasta cubrir la potencia. |  |  | 7) | Si 89.9 < P_cal ≤ 120: Seleccionar (3 × BCAH-I-150-32-XEF)
|  |  |  | 8) | Si P_cal > 120: combinar unidades BCAH-I-150-32-XEF hasta cubrir la potencia.
BCAH-96-410-XEF
Sí el cliente desea entre 38 y 40°C, sólo debe aplicarse para jacuzzis, en este caso, deben seleccionarse con volumenes hasta 10 m³
ECUACION GENERAL PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | TIEMPO DE CALENTAMIENTO
Potencia a instalar | Potencia a instalar seleccionada de acuerdo al número de equipos | P_cal | 27 | kW | Horas diarias | Horas diarias de operación del equipo | h_op | 10 | h
4.1. Cálculo de COP y costo de operación |  |  |  |  | Energía térmica para inercia | Energía térmica para inercia térmica, es decir aumentar la temperatura de la piscina, desde temperatura ambiente | q_ter | 1042.91 | kWh
Temperatura ambiente de operación | Temperatura ambiente de operación de los equipos. El COP depende de la temperatura ambiente promedio | T_a | 14 | °C | Calor efectivo aportado por los equipos | Calor efectivo, producto de la diferencia entre la potencia a instalar y el calor necesario por pérdidas | q_efec | 1.422 | kW
| Si 32°C ≥ T_a ≥ 26°C → COP = 6 | COP | 6 |  | Tiempo de calentamiento | Tiempo de calentamiento, depende del las horas de trabajo diarios | t_ob | 73.3436 | h
| Si 25°C ≥ T_a ≥ 21°C → COP = 5 |  |  |  | TARIFAS PARA EQUIPOS EN ALQUILER
| Si 20°C ≥ T_a ≥ 16°C → COP = 4 |  |  |  | Tipo Persona natural | Municipios de Antioquia | fr | 6545 | $/m³
Potencia eléctrica | Potencia eléctrica parcial durante la operación | P_elect | 4.263 | kW |  | Municipios de Quindio | fr | 6217 | $/m³
Consumo eléctrico diario | Consumo eléctrico parcial durante la opeación de los equipos | W_elec | 102.3122 | kWh/dia |  | Municipios de Cundinamarca | fr | 7200 | $/m³
Consumo eléctrico mensual | Consumo eléctrico mensual aprox | W_elec_mes | 2148.5561 | kWh/mes |  | Municipios en Zona Costera Colombiana | fr | 6545 | $/m³
Costo de kWh de energía eléctrica | Costo de operación mensual | Pe | 700 | $/kWh |  | Resto de municipios de Colombia | fr | 7600 | $/m³
Costo mensual de energía eléctrica | Costo mensual de energía eléctrica | Costo_mes | 1503989.2648 |  | Tipo Unidad residencial | Municipios de Antioquia | fr | 6872 | $/m³
[6 empty] | Municipios de Quindio | fr | 6527 | $/m³
TARIFAS PARA EQUIPOS EN VENTA | [5 empty] | Municipios de Cundinamarca | fr | 7400 | $/m³
- | BCAH-I-80-32-2EF |  | 7521008 | cop |  | Municipios en Zona Costera Colombiana | fr | 7800 | $/m³
| BCAH-I-112-32-XEF |  | 10605042 | cop |  | Resto de municipios de Colombia | fr | 7500 | $/m³
| BCAH-I-153-32-XEF |  | 14411765 | cop | Establecimiento comercial | Municipios de Antioquia | fr | 6872 | $/m³
TARIFAS DE INSTALACION EQUIPOS EN VENTA | [5 empty] | Municipios de Quindio | fr | 6527 | $/m³
| Municipios de Antioquia | C | 10 | % |  | Municipios de Cundinamarca | fr | 7400 | $/m³
| Municipios de Quindio | C | 15 | % |  | Municipios en Zona Costera Colombiana | fr | 7800 | $/m³
| Municipios de Cundinamarca | C | 15 | % |  | Resto de municipios de Colombia | fr | 7500 | $/m³
| Municipios en Zona Costera Colombiana | C | 20 | % | Volumen Piscina |  | V | 50 | m³
| Resto de municipios de Colombia | C | 20 | % | Costo de alquiler (tarifa mensual) |  | C_rent | = V*fr
Equipos instalados |  |  |  |  | TARIFAS DE INSTALACION EQUIPOS EN ALQUILER
| Modelo | Cantidad | Costo unitario | Costo total |  | Municipios de Antioquia | C | 13 | %
Indique los modelos seleccionados | BCAH-I-112-32-XEF | 2 | 10605042 | 21210084 |  | Municipios de Quindio | C | 18 | %
Indique el municipio | Municipio de Antioquia | 10 | % | 2121008.4 |  | Municipios de Cundinamarca | C | 18 | %
Costo de instalación (tarifa unica vez) |  | C_ins | C_ins (municipio) = [%del equipo] | 2121008.4 |  | Municipios en Zona Costera Colombiana | C | 22 | %
[6 empty] | Resto de municipios de Colombia | C | 18 | %
Equipos instalados
[6 empty] | Modelo | Cantidad | Costo unitario | Costo total
[5 empty] | Indique los modelos seleccionados | BCAH 96 410 2EF | 2 | 10605042 | 21210084
[5 empty] | Indique el municipio | Municipio de Antioquia | 13 | % | 2757310.92
[5 empty] | Costo de instalación (tarifa unica vez) |  | C_ins | C_ins (municipio) = [%del equipo] | 2757310.92

## Hoja3
ON/OFF
INVERTER
Q_cal | 25.578
1) | Si 3 < P_cal ≤ 26,9: Seleccionar (1 × BCAH-96-410-XEF) | 1) | Si 3 ≤ P_cal ≤ 20: Seleccionar (1 × BCAH-I-80-32-2EF)
2) | Si 26,9 < P_cal ≤ 41,9: Seleccionar (1 × BCAH-140-410-3EF) | 2) | Si 20 < P_cal ≤ 30: Seleccionar (1 × BCAH-I-112-32-XEF)
3) | Si 41,9 < P_cal ≤ 53,9: Seleccionar (2 × BCAH-96-410-3EF) | 3) | Si 30 < P_cal ≤ 40: Seleccionar (1 × BCAH-I-150-32-XEF)
4) | Si 53,9 < P_cal ≤ 80,9: Seleccionar (3 × BCAH-96-410-XEF) | 4) | Si 40 < P_cal ≤ 59.9: Seleccionar (2 × BCAH-I-112-32-XEF)
5) | Si 80,9 < P_cal ≤ 83,9: Seleccionar (2 × BCAH-140-410-3EF) | 5) | Si 59.9 < P_cal ≤ 80: Seleccionar (2 × BCAH-I-150-32-XEF)
6) | Si 83,9 < P_cal ≤ 126: Seleccionar (3 × BCAH-140-410-3EF) | 6) | Si 80 < P_cal ≤ 89.9: Seleccionar (3 × BCAH-I-112-32-XEF)
7) | Si P_cal > 126: combinar unidades BCAH-140-410-3EF hasta cubrir la potencia. | 7) | Si 89.9 < P_cal ≤ 120: Seleccionar (3 × BCAH-I-150-32-XEF)
|  | 8) | Si P_cal > 120: combinar unidades BCAH-I-150-32-XEF hasta cubrir la potencia.